温州市卫生健康委员会

单一来源采购文件

采购项目：温州市医学影像云AI肺结节和骨龄接口改造项目

采购编号：ZJCTWZ-20190927

采  购 单 位：温州市卫生健康委员会

采购代理单位：浙江省成套工程有限公司

二○一九年十月

谈判文件目录

第一部分  采购邀请书	1

第二部分  谈判供应商须知	2

第三部分 谈判评审方法	10

第四部分 合同基本条款	12

第五部分 项目内容及要求	15

第六部分 供应商谈判响应文件格式附件	19

### 第一部分  采购邀请书

：

浙江省成套工程有限公司受温州市卫生健康委员会委托对温州市医学影像云AI肺结节和骨龄接口改造项目进行单一来源采购，请贵单位准时前来购买单一来源采购文件并参加谈判。

- 采购编号：ZJCTWZ-20190927

- 采购方式：单一来源采购

- 三、采购内容：

|  | 维护项目名称 | 数量 | 单位 | 项目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市医学影像云AI肺结节和骨龄接口改造项目 | 1 | 批 | 9.5万元 | 9.5万元 |

- 合格谈判响应方的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、收到采购邀请书的谈判供应商。

- 单一来源采购文件的发售地点：

1、获取单一来源采购文件地点：温州市鹿城区牛山路13号牛山商务大厦2406室

2、单一来源采购文件售价(元)：300元(售后不退)

- 谈判响应截止时间：2019年10月18日9:30（北京时间）

- 谈判响应文件提交地点：温州市鹿城区牛山路13号牛山商务大厦2406室开标室

- 谈判时间：2019年10月18日9:30 (北京时间)

- 谈判地点：温州市鹿城区牛山路13号牛山商务大厦2406室评标室

- 参加谈判的谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应随身带本人身份证，委托代理人须同时随带法定代表人授权委托书。

- 联系方式：

采购人：温州市卫生健康委员会

联系人：叶新淼	 联系方式：0577-88580108

采购代理机构名称：浙江省成套工程有限公司

地点：温州市鹿城区牛山路13号牛山商务大厦2406

联系人：韩先生    联系电话：15158666131  0577-88988235（传真）

### 第二部分  谈判供应商须知

一、说明

1.本次谈判是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规组织和实施。

2.定义

2.1“采购人”系指温州市卫生健康委员会。

2.2“采购代理机构”系指浙江省成套工程有限公司。

3.使用范围

3.1本谈判文件仅适用于本单一来源采购邀请书中所述服务的采购。

4. 合格的供应商

4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

4.2收到采购邀请书的谈判供应商。

5. 谈判供应商代表

5.1指委托代理人谈判供应商参加谈判活动并签署供应商谈判响应文件的人。如果谈判供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》 。

6.谈判费用

6.1不论谈判的结果如何，谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

- 谈判供应商资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、收到采购邀请书的谈判供应商。

三、谈判文件

1．谈判文件由谈判文件目录所列内容及相关资料组成。

2．谈判文件的澄清

2.1任何要求对谈判文件进行澄清或认为有必要与采购人（或采购代理机构）进行技术交流的，谈判供应商应以书面形式（信函、传真，下同）通知采购人（或采购代理机构），但该通知不得迟于谈判日期前一日使采购人（或采购代理机构）收到。采购人（或采购代理机构）将以书面形式予以答复，如有必要，可将不说明问题来源的答复提供给每个购买了谈判文件的谈判供应商。

3．谈判文件的修改

3.1在谈判截止时间前，采购人（或采购代理机构）视情况需要，有权修改谈判文件，谈判文件的修改将以书面形式，不迟于谈判日期前三日通知谈判供应商，并作为谈判文件的补充部分，对谈判供应商具有约束力，谈判供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回复确认。

3.2为使谈判供应商有充分时间修改供应商谈判响应文件，采购人可酌情推迟谈判时间，并将此变更书面通知谈判供应商。

四、供应商谈判响应文件的编制

1．谈判供应商应认真阅读谈判文件的全部内容，不按谈判文件要求提供的供应商谈判响应文件和资料，或者没有对谈判文件各个方面作出实质性响应，是谈判供应商的风险，并可能导致其报价被拒绝。

2．谈判供应商应保证所提供供应商谈判响应文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次谈判的。

3．供应商谈判响应文件的构成：

3.1供应商谈判响应文件应由商务、资信文件两部分组成：

3.1.1商务文件：

- 报价书                  （附件一）；

- 第一次报价表            （附件二）；

（3）投标分项报价表          （附件三）；

（4）商务条款偏离表          （附件四）；

（5）法定代表人授权书        （附件五）。

3.1.2资信技术文件

（1）谈判供应商公司简介（附件六）；

（2）有效的企业营业执照副本复印件或事业单位法人证书（加盖公章）；

（3）近三个月缴纳社保和税金的证明材料；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明书（格式自拟）；

（5）承接本项目所必须的企业资质证书复印件；

（6）主要类似业绩证明（附件七）；

（7）技术响应情况、技术力量和技术措施等（格式自拟）；

（8）项目实施组织方案 （含人员安排等，格式自拟）；

（9）服务质量保证及售后服务承诺（格式自拟）；

（10）验收及服务评价体系方案（格式自拟）；

（11）技术规范偏离表（附件八）；

（12）优惠条件及特殊承诺；

（13）谈判供应商认为有必要提供的其他相关资料；

3.2 供应商谈判响应文件格式

谈判供应商应按照谈判文件中所提出的格式、内容要求详细填写并按要求装订成册。

4．报价

4.1总报价应包括谈判文件、谈判文件所注明的全部内容以及为完成上述内容所必须的全部费用和税款。

4.2供应商谈判响应文件必须按谈判文件第六部分格式附件的报价书、分项报价表的内容详细填写，并由法定代表人或授权代表签署。

4.3采购人（或采购代理机构）不接受任何选择报价，只允许一种报价。

4.4当单价之和与总价不符时，以单价为准。

5．供应商谈判响应文件有效期

5.1自谈判之日起90天内供应商谈判响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期

限的供应商谈判响应文件将被拒绝。

5.2 在特殊情况下，在原谈判有效期截止之前，采购人可与谈判供应商协商延长供应商谈判响应文件有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。谈判供应商可拒绝接受延期要求。同意延长供应商谈判响应文件有效期的谈判供应商不得修改供应商谈判响应文件。

6．供应商谈判响应文件的式样和签署

6.1供应商谈判响应文件应包括商务文件和资信文件一式三份，其中正本一份、副本二份，分别胶装装订成册，每套供应商谈判响应文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若正本与副本不符，以正本为准。

6.2供应商谈判响应文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印件。

6.3 除谈判供应商对错处作必要修改外，供应商谈判响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改必须由签署供应商谈判响应文件的人（法定代表人或其委托代理人）在修改处进行签字或盖章。

6.4电报、电话、传真形式的报价概不接受。

五 供应商谈判响应文件的递交

1．供应商谈判响应文件的密封及标记

1.1 谈判供应商应将谈判文件商务文件和资信文件密封装在密封袋中，封口处应有法定代表人或其授权代表签字或盖章和谈判供应商公章。封皮上写明采购项目名称、采购编号、谈判供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“谈判时启封”字样。

1.2 如果谈判供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人（或采购代理机构）对供应商谈判响应文件的误报和提前启封不负责任。

2．谈判截止时间

2.1 供应商谈判响应文件必须在规定的谈判截止时间前派人送达到指定的谈判地点，在谈判截止时间以后送达的供应商谈判响应文件，采购人将拒绝接受。

2.2 参加谈判的谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应随身带本人有效身份证明，委托代理人须同时随带法人代表授权委托书。

2.3 供应商谈判响应文件递交后，谈判供应商代表将被安排在指定的地点休息，等候谈判。

2.4采购人如因故推迟谈判时间，应事先用书面形式通知所有谈判供应商，在此情况下，采购人和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3．供应商谈判响应文件的修改和撤回

3.1 在谈判截止时间前，谈判供应商可以用书面形式提出修改或撤回其供应商谈判响应文件。

3.2谈判供应商修改或撤回谈判文件的书面材料，需密封送达采购人（或采购代理机构）。同时应在封皮上注明“供应商谈判响应文件修改”或“供应商谈判响应文件撤回通知”字样。

3.3 若谈判供应商以传真或电报形式通知采购人撤回供应商谈判响应文件时，随后必须在谈判截止时间前补充有法定代表人或其授权代表签署的正式文件送达到采购人（或采购代理机构）。

3.4 从谈判截止日期起至谈判有效期满这段时间内，谈判供应商不得撤回其供应商谈判响应文件。

4、无效标和废标

4.1发生下列情况之一的供应商谈判响应文件被视为无效，供应商谈判响应文件被拒绝接受：

1）超过谈判文件递交截止时间送达的；

2）由于包装不妥严重破损或失散的；

3）未按照谈判文件规定要求包装、或未签字、盖章、密封的；

4）以电讯、邮寄形式谈判的；

5）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

4.2开标时，发生下列情况之一的供应商谈判响应文件被视为无效：

1）法定代表人或其授权代表未参加谈判会议或未携带相关身份证明的；

2）授权代表参加谈判，未按规定提供法定代表人授权书的；

3）递交两份或多份内容不同的供应商谈判响应文件的；

4.3在供应商谈判响应文件初审时，发生下列情况之一的供应商谈判响应文件被视为无效：

1）供应商不满足资格要求的；

2）法定代表人授权书不合法的；

3）供应商谈判响应文件有效期不足的；

4）未按谈判文件编制，字迹模糊不可辨，文件签署、盖章不齐全的；

5）供应商谈判响应文件内容不完整；

6）改变采购内容、服务内容的；

7）供应商与采购人、采购代理机构有利害关系的；

8）不符合法律、法规和谈判文件中规定的“▲”实质性要求的（打“▲”的为实质性内容，不得存在负偏离，负偏离做废标处理）。

9）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

4.4出现下列情形之一的，应予废标：

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）谈判供应商的最终报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知谈判供应商。

六、谈判

1．谈判小组的组成和职责

1.1谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

1.2谈判小组负责谈判的全过程。包括供应商谈判响应文件的审查评价、制定谈判提纲、与谈判供应商进行谈判，对资信及商务部分进行评审、向采购人推荐成交供应商以及编写单一来源采购采购报告等。

2．供应商谈判响应文件的拆封

2.1在监督人员到场的情况下，由采购代理工作人员拆封并向谈判供应商宣读报价一览表并作好记录，存档备查。

2.2宣读完报价后，采购代理工作人员将向谈判小组分发谈判文件和供应商谈判响应文件，供谈判小组进行评审和谈判。

3． 供应商谈判响应文件的评审

3.1 谈判小组审核供应商谈判响应文件

3.1.1 依据单一来源采购文件的规定，从供应商谈判响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

3.2 谈判小组成员集体与谈判供应商进行谈判。

3.2.1谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判供应商展开谈判，商务谈判主要内容为售后服务、付款方式、特殊承诺和商务报价等。

3.2.2 谈判供应商对谈判记录确认后由委托代理人签字。

3.2.3谈判供应商在本项目谈判结束后按规定时间内进行最终报价。

3.3 谈判小组根据谈判供应商提交的最终报价推荐成交供应商。

3.4 谈判小组拟定谈判采购报告。

七、授予合同

1．成交通知

1.1成交供应商确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

1.2成交通知书是合同的一个组成部分。

2．签订合同

2.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人（或采购人指定的买方）签订合同。

2.2 谈判文件、成交供应商的供应商谈判响应文件、报价修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的谈判记录和成交通知书均作为合同附件。

2.3 拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定的时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以违约处理。

3．采购代理服务费

3.1采购代理服务费：采购代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号关于《招标代理服务收费暂行管理办法》和国家发改办价格[2003]857号《关于招标代理服务收费有关问题的通知》文件标准收取。采购代理服务费包含在投标报价之中。

3.2采购代理服务费在领取中标通知时向中标人收取，可用银行汇票、电汇、银行本票、现金等方式支付。

招标代理服务收费标准

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为400万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（400-100）万元×1.1%=3.3万元

合计收费=1.5+3.3=4.8（万元）

### 第三部分 谈判评审方法

为规范本次采购工作，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，结合本次采购的实际，按照公开，公正，公平的原则，择优选择成交供应商，特制定本评审办法。

一、评标组织

评标工作由采购人组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。人数为三人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

整个开标、评标过程接受相关部门的监督指导。整个评审过程应严格保密，谈判小组成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄漏任何评审信息。

二、谈判程序

2.1 供应商谈判响应文件拆封，宣读谈判供应商名称和第一次报价，并作好记录，存档备查。

2.2、谈判前供应商文件初审

1）资格审查：依据法律法规和谈判文件的规定，对供应商谈判响应文件中的资格证明等进行审查，是否符合谈判文件的要求，以确定供应商是否具备谈判资格。

2）符合性审查：依据谈判文件的规定，从供应商谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

资格、符合性审查通过的谈判供应商为合格谈判供应商，进入实质性谈判。

2.3进入谈判：

2.3.1谈判小组与供应商进行单独商谈，谈判轮次根据谈判现场情况确定。（谈判轮次最多不超过2轮）

2.3.2 谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判供应商展开谈判，商务谈判主要内容为售后服务、付款方式、特殊承诺和商务报价等。

2.3.3 谈判供应商对谈判记录确认后由委托代理人签字。

2.4、最终报价

谈判结束后，谈判小组将要求供应商在规定时间内提出最终报价，并当场对谈判结果进行书面确认。最终报价不能更改。超过规定时间提交的报价将作为无效处理。如最终报价没有说明各分项报价的按第一次报价同比例调整。

采购小组对单一来源供应商的最终报价进行评审，报价是否合理。

2.5、错误修正

谈判响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正谈判响应文件的谈判报价，谈判响应方同意并签字确认后，调整后的谈判报价对谈判响应方具有约束作用。如果谈判响应方不接受修正后的报价，则其谈判将作为无效处理。

- 本项目采用最低价法，即在全部满足谈判文件实质性要求、服务和质量对等的前提下，以最终报价最低的谈判响应方为成交供应商。

四、不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应谈判响应文件要求的谈判将被视为无效，但谈判小组认定属于谈判响应方疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在谈判结束之前进行修改或者补正）。

五、谈判内容的保密

1）谈判开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向谈判响应方或与谈判无关的其他人泄露。

2）在谈判响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，谈判响应方对采购机构和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

六、谈判响应文件的澄清

对谈判响应文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，谈判小组将对谈判响应方进行询标，并要求谈判响应方作书面澄清；谈判响应方的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为谈判响应文件的补充部分。

### 合同基本条款

（具体专用条款由采购人提供）

# 一、合同条款

委托方（以下简称甲方）：

受托方（以下简称乙方）：

第一条 定义

1、“合同”即由甲乙方双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

合同将由温州市卫生健康委员会（以下简称甲方）与经评审最终确定的成交人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购人提出涉及乙方的主要条款，应标人在应标文件中应对其进行确认或拒绝。如应标人在其应标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

2、“合同价格”系指根据合同规定，在服务商全面正确地履行合同义务时，采购人应支付给供应商的款项。

3、“服务”系指采购文件规定供应商须承担的系统软、硬件的日常免费维护保养和现场技术服务。

4、“甲方”系指通过招标接受合同及服务的温州市卫生健康委员会。

5、“乙方”系指经评审最终确定的成交人。

6、“现场”系指将要进行系统维护和运转的地点。

7、“验收”系指采购人依据技术规格规定接受合同所依据的程序和条件。

第二条 服务内容

1、服务内容：

（1）质量保修期内，要求供应商7×24×4小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过7天必须送达买方。

（2）成交供应商在免费质保期内提供免费的维护工作（包含但不局限于重点播出期的设备巡检、季度和年度的设备维护与保养等）质保期满后成交供应商提供终身上门维修，软硬件出现故障供货商应积极配合，及时维修。

（3）维护期内故障率不得超过14天，如达不到要求，每超过一天，维护期相应延长10天。维护期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

（4）维护期内提供软件免费升级服务。

3、实施地点：温州市卫生健康委员会指定地点，工作时应遵守相关规章、制度等。

第三条 付款方式

1、本次项目合同总价为人民币            （￥    元）：

2、甲方于合同签订后7个工作日内支付给乙方全款。

第四条 交货及软件验收

1、交（提）货方式：合同签订后30工作日内安排工程师进场实施安装。

2、软件验收：

（1）在试点医院完成接入、测试、培训结束后，产品交付正常使用后7个工作日内，依照双方在相关技术文档的要求和技术标准，对产品的质量进行验收，验收不合格的，应立即向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议后及时进行更换，直至验收合格。

（2）如正常使用7个工作日内乙方未收到异议，视为产品通过验收。

第五条 违约责任

1、甲方应当履行合同约定的义务，如有违反，须承担相应的违约责任。甲方未按期支付款项，每逾期一日，则甲方按合同额总金额的0.5‰扣计违约金。

2、乙方必须在整个项目安装调试全部完成后，会同甲方及有关部门共同按有关规范验收，如因项目实施质量问题，不能按期验收或验收不合格，乙方应在组织验收之日起一个月内整改完毕，逾期未整改的，甲方有权终止合同并追究工期延误带来的损失，延误一日，则甲方按合同额总金额的0.5‰扣计违约金。

第五条 保密条款

甲乙双方对于在合作过程中知悉的对方的保密信息，甲乙双方应对彼此负保密义务。任何一方应采取充分的保密措施以保护对方的保密信息，防止保密信息的泄露。该等保密措施的充分程度将不低于该方对自己拥有的相同或类似的保密信息采取的保密措施的充分程度，并且不低于必要合理程度。保密信息可以书面、电子、其他有形形式或口头形式提供，但该等信息必须以“机密”、“保密”等方式明示对方。

第五条  其他

1、不可抗力：如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2、转让和分包：未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

第六条 争议解决

本合同执行过程中所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，可向双方所在地人民法院提出诉讼。

第七条 合同生效

1．本合同一式    份，甲方执     份，乙方执   份。

2．与本合同有关的招标书、投标书与本合同同样具有法律效力。

| 甲 方： | 乙 方： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 法人或授权代表： | 法人或授权代表： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 电 话： | 电 话： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

### 第五部分 项目内容及要求

# 一、项目概述

1、 项目背景

2018年12月温州市卫健委建成温州市医学影像云平台。平台基于现有的区域医疗服务平台，进一步实现包括放射、超声、内窥镜、病理、心电等所有影像检查信息的共享和应用，通过建设患者主索引服务，建立市影像质控中心，建设区域影像库，实现影像数据的云归档，实现全市区域影像逻辑集中互联互通的项目建设目标。

截至目前平台已基本实现区域影像协同服务、区域影像数据共享服务、互联网调阅、影像数据云归档服务等功能。为了进一步拓展平台应用，实现数据价值，惠利基层，平台开展部署AI产品使用。利用人工智能影像辅助诊断的方式，帮助医生减少误诊漏诊，让其从繁重的、重复性的工作中解放出来，把精力投入到影像的诊断和定性工作上。

2、建设要求

本项目为基于2018年正式开通的温州市医学影像云平台搭建的AI智能分析系统。提供本地化AI系统，采用SaaS服务模式，为全市各家医疗单位提供B/S架构的AI智能应用。

AI厂家通过影像云平台云PACS数据库获取各医院RIS主数据，并利用获取的RIS主数据回院内QR（主动获取）影像数据进行分析，分析结束后返回URL供科室医生浏览分析结果。

整体架构图

3、建设内容

### 3.1 温州市医学影像云平台人工智能WebAPI标准接口

为了提高第三方人工智能厂家与温州医学影像云系统的对接工作效率，统一医学影像云平台对接方式（主要用于获取患者信息、检查部位，AE等），采用标准DICOM3.0协议所规定的C-FIND、C-MOVE方法与PACS对接，获取DICOM标准的影像文件。

具体流程包括：

(1)院内影像设备拍片结束后，院内RIS数据库立即将标记为“已拍片”的患者信息通过院内部署的数据同步服务同步至影像云平台云PACS总数据库。

(2)第三方人工智能厂家通过WebAPI标准接口获取云平台RIS数据字段（包括患者信息、检查部位、AE（影像数据节点信息）等），获取的字段后回院内匹配影像数据。

(3)AI分析系统获取影像后，处理分析影像。

(4)院内影像系统获取辅助诊断结果。

### 3.2 医院PACS/RIS端功能集成

（1）提供甲方指定15家试点单位院内PACS/RIS端功能集成，院内科室影像调阅系统或者RIS系统集成“AI诊断”按钮或者在患者列表上新增右键菜单触发调用。

（2）通过点击按钮或者菜单，通过调用第三方人工智能公司影像智能客户端形式展示第三方AI公司AI诊断结果。

### 3.3 数据安全监控

- WebAPI接口安全

AI厂家从温州市医学影像云API接口获取患者检查数据，需要从卡易获取各AI厂家专用的AppKey与AppSecret参数，并使用此参数结合业务数据生成数字摘要（默认10分钟内有效），WebAPI服务端将根据AI厂家专用AppKey与请求的数字摘要，来校验每一次查询请求。数字摘要符合的请求才会返回业务数据。

此外，影像云API接口需支持调用白名单设置，仅允许特定的IP地址访问特定的接口。

- WebAPI接口调用日志

AI厂家对影像云发起的每一次合法调用，都会在影像云记录下调用日志，记录调用者的AppKey、IP地址、调用的业务参数等。以支持需要时对调用日志的查询。

# 二、人工智能接口功能模块清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 温州市医学影像云平台AI标准接口 | 2 | 温州市影像云平台肺结节、骨龄人工智能标准接口，供第三方统一使用 |  |
| 2. | 试点医院接入 | 15 | 15家医院肺结节、骨龄功能客户端集成 |  |
| 3. | WebAPI监控接口 | 1 | 接口调用监控 |  |

# 三、其他商务及服务要求

1、实施培训要求

### 1.1总体要求

（1）系统提供商应本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺。

（2）系统提供商必须提供项目实施计划，经用户方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经医院和系统提供商确定后，修改计划。

（3）系统提供商应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户方。

（4）结合医院实际情况，拟定详细的系统实施计划，包括同医院现有信息系统的对接、个性化化定制、测试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内上线及上线后系统平稳运行。

### 1.2人员培训

投标人应负责使用人员的培训及考核。并在项目实施后继续按照医院要求继续定期培训和考核。系统管理人员和日常维护人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；投标人应提供完整的培训方案。培训费用包含在投标总价中。

### 1.3对实施人员的要求

（1）系统在通过验收前必须现场留驻足够的实施人员。

（2）医院有权根据实施情况要求更换项目经理和实施人员。

（3）对投标人项目经理等级基本要求：要求投标人针对本项目成立项目小组，在投标书中提供书面名单，人员一旦得到医院确认，无特殊理由不得随意变动，其中项目经理必须具有相当资质并有同类产品实施经验，且项目经理未得到医院同意的情况下不得随意更换。

2、商务条款

2.1质保期及售后

（1）质量保修期内，要求供应商7×24×4小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过7天必须送达买方。

### （2）成交供应商在免费质保期内提供免费的维护工作（包含但不局限于重点播出期的设备巡检、季度和年度的设备维护与保养等）质保期满后成交供应商提供终身上门维修，软硬件出现故障供货商应积极配合，及时维修。

### （3）维护期内故障率不得超过14天，如达不到要求，每超过一天，维护期相应延长10天。维护期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

### （4）维护期内提供软件免费升级服务。

### 2.2付款方式

### 支付方式：甲方于合同签订后7个工作日内支付给乙方全款。

### 2.3交货

### （1）交（提）货方式：合同签订后30工作日内安排工程师进场实施安装。

### （2）以上报价包含税费发票的价格。

### 2.4软件验收

### （1）在试点医院完成接入、测试、培训结束后，产品交付正常使用后7个工作日内，依照双方在相关技术文档的要求和技术标准，对产品的质量进行验收，验收不合格的，应立即向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议后及时进行更换，直至验收合格。

### （2）如正常使用7个工作日内乙方未收到异议，视为产品通过验收。

### 2.5保密条款

### 甲乙双方对于在合作过程中知悉的对方的保密信息，甲乙双方应对彼此负保密义务。任何一方应采取充分的保密措施以保护对方的保密信息，防止保密信息的泄露。该等保密措施的充分程度将不低于该方对自己拥有的相同或类似的保密信息采取的保密措施的充分程度，并且不低于必要合理程度。保密信息可以书面、电子、其他有形形式或口头形式提供，但该等信息必须以“机密”、“保密”等方式明示对方。

### 第六部分 供应商谈判响应文件格式附件

附件：

正本或副本

项目名称：温州市医学影像云AI肺结节和骨龄接口改造项目

项目编号：

谈

判

响

应

文

件

谈判响应供应商全称（公章）：

地址：

时间：

附件一

报价书

温州市卫生健康委员会：

浙江省成套工程有限公司：

根据贵方        （采购项目名称、采购编号 ）项目单一来源采购,         （谈判供应商全称）正式授权             （职务）为委托代理人，代表本谈判供应商参加贵方组织的此次谈判的有关活动，并提交按“谈判供应商须知”要求编制的供应商谈判响应文件（商务文件、资信文件）正本     份，副本     份。

据此函委托代理人宣布同意如下：

1．第一次报价为          元人民币（大写）。

2．本报价人遵守谈判文件的有关规定和收费标准，忠实地履行按谈判文件规定买卖双方签订的合同责任和义务。

3．本报价人已详细审查全部谈判文件，包括谈判补充文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本报价人同意提供按照贵方要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价。

5．本报价文件有效期为自谈判之日起            日历天。

6．如果在规定的谈判时间后，本报价人在报价有效期内撤回报价文件，愿赔偿预算金额百分之二的赔偿金。

7．与本次谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址:

电话:

传真:

谈判响应方名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

附件二

第一次报价表

项目名称：温州市医学影像云AI肺结节和骨龄接口改造项目

项目编号：                                         单位：人民币元

| 投标总价 | 大写： （元） 小写： （元） |
| --- | --- |
| 质量保修期（年） |  |
| 备注 |  |

注：1.按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价。承包报价必须包括在承包区域内提供相关服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、高温补贴费、各种社会保险、食宿与交通、设备及工具、器材、消耗材料、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。

2.总价超过最高限价的投标将作无效标处理。

3.此栏内承包总价为投标供应商服务期内完成规定服务项目的费用。

4.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

谈判响应方名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

附件三

投标分项报价表

项目名称：温州市医学影像云AI肺结节和骨龄接口改造项目

项目编号：                                         单位：人民币元

| 序号 | 工作内容 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 承包总价（元） |  |  |

谈判响应方名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年   月   日

附件四

商务条款偏离表

项目名称：温州市医学影像云AI肺结节和骨龄接口改造项目

项目编号：                                    单位：人民币元

| 序号 | 谈判文件要求 | 供应商谈判响应文件响应 | 是否偏离 （无/正/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

谈判响应方名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

附件五

法定代表人授权书

温州市卫生健康委员会：

浙江省成套工程有限公司：

（谈判供应商全称）法定代表人             （姓名、身份证号）                     授权                （委托代理人姓名、身份证号）为委托代理人，参加贵处组织的项目名称：温州市医学影像云AI肺结节和骨龄接口改造项目 ，采购编号：                      的单一来源采购活动，全权代表我方处理谈判活动中的一切事宜。

谈判响应方名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

（须附法定代表人和委托代理人身份证复印件）

附：

委托代理人姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码：

附件六

谈判响应方介绍

（由谈判响应方自行编制）

附表: 谈判响应方信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 平台建设、改造及维护、集成人员的数量、学历、资历等； 3．公司的组织结构简图（以下可另附） 4．法定代表人身份证明 5．其它 |  |

谈判响应方名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：    年  月   日

附件七

主要类似业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：谈判响应方可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明。

谈判响应方名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

附件八

技术规范偏离表

招标编号：

| 序号 | 谈判文件要求 | 谈判文件响应情况 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |

谈判响应方名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

- 如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

- 投标人响应情况，投标人应根据自身产品特点作出如实答复，不得以“响应字样”、“粘帖招标要求”等方式作出响应，否则，评标委员会有权否决其投标。

4. 此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。